## TABELLA 1 RICOVERI
Azienda Ospedaliera:
TABELLA 1: RICOVERI
L'azienda deve compilare i campi a sfondo GIALLO
L'azienda deve compilare i campi inerenti le giornate di degenza ordinarie e dh per le annualità: 2011
N. Posti letto in esercizio Ordinari 2011 | 144
N. Posti letto in esercizio Day Hospital/Day Surgery 2011 | 18
N. Interventi chirurgici in costanza di ricovero 2011 | 1252
N. Sale Operatorie 2011 | 6
N. Parti: naturali 2011 | 2334
N. Parti: cesarei 2011 | 556
N. Parti: nati morti 2011 | 23
Presenza Centro Trapianti | si
N° Sperimentazioni Cliniche 2011
Riportare nei seguenti campi i valori richiesti relativi alle sole tipologie rischio clinico e struttura:
Area
| Chirurgica | Medica | Pediatrica | Psichiatrica | Servizi Intensivi | Ostetrica e Ginecologica
N. DRG Ordinari 2011 |  |  | 1839 |  |  | 3449
N. DRG Day Hospital/Day Surgery 2011 |  |  | 1238 |  |  | 360
Giornate Degenza Ordinarie 2011 |  |  | 13114 |  |  | 13650
Giornate Degenza Day Hospital 2011 |  |  | 2991 |  |  | 360
Giornate Degenza Ordinarie 2010 |  |  | 13124 |  |  | 13493
Giornate Degenza Day Hospital 2010 |  |  | 2998 |  |  | 392
Giornate Degenza Ordinarie 2009 |  |  | 12266 |  |  | 12779
Giornate Degenza Day Hospital 2009 |  |  | 2948 |  |  | 508
Giornate Degenza Ordinarie 2008
Giornate Degenza Day Hospital 2008
Giornate Degenza Ordinarie 2007
Giornate Degenza Day Hospital 2007
Giornate Degenza Ordinarie 2006
Giornate Degenza Day Hospital 2006
Giornate Degenza Ordinarie 2005
Giornate Degenza Day Hospital 2005
Peso_Medio del DRG anno 2011

## TABELLA 2 ACCESSI PS
Azienda Ospedaliera:
TABELLA 2: ACCESSI PS (complessivi degli accessi in pronto soccorso a prescindere dal ricovero o meno del paziente)
L'azienda deve compilare i campi a sfondo GIALLO
L'azienda deve compilare i campi inerenti il numero di accessi in ps per le annualità: 2011
Riportare nei seguenti campi i valori richiesti relativi alle sole tipologie rischio clinico e struttura:
Area
Pronto Soccorso
Accessi in ps 2011 | 24101
n° accessi ps tot 10 - az | 22945 | dato comprensivo di accessi ginecologici
n° accessi ps tot 09 - az
n° accessi ps tot 08 - az
n° accessi ps tot 07 - az
n° accessi ps tot 06 - az
n° accessi ps tot 05 - az

## TABELLA 3 PREST DIAGN_LAB_AP_
Azienda Ospedaliera:
TABELLA 3: Prestazioni ambulatoriali in (Diagnostica per Immagini, Laboratorio Analisi, Trasfusionale, Radioterapia, Anatomia Patologica)
L'azienda deve compilare i campi a sfondo GIALLO
L'azienda deve compilare i campi inerenti il numero di prestazioni ambulatoriali solo per per le annualità: 2011
(*) L'azienda deve esplicitare il numero di prestazioni ambulatoriali solo per le aree: Diagnostica per Immagini (comprensiva della Medicina Nucleare), Laboratorio Analisi, Trasfusionale, Radioterapia, Anatomia Patologica
(**) L'azienda deve esplicitare il numero degli interventi chirurgici che vengono eseguiti in ambulatorio, non includendo prestazioni radiologiche sotto richiesta
N. Interventi chirurgici ambulatoriali 2011(**)
Riportare nei seguenti campi i valori richiesti relativi alle sole tipologie rischio clinico e struttura:
Area
Servizi
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2011(*) | 2397 | ALTRE PRESTAZIONI | 16118
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2011(*) | 28712 | CARDIOLOGIA | 526
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2011(*) | 0 | DERMOSIFILOPATIA | 539
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2011(*) | 0 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE | 2
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2011(*) | 0 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA | 2395
n° prestaz amb tot11 - az | 31109 | ENDOCRINOLOGIA | 906
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2010(*) | 2020 | GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 39
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2010(*) | 15006 | LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC. | 28712
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2010(*) |  | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI | 724
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2010(*) |  | NEUROLOGIA | 344
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2010(*) |  | ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 3
n° prestaz amb tot10 - az | 17026 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 21147
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2009(*) |  | OTORINOLARINGOIATRIA | 2815
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2009(*) |  | PNEUMOLOGIA | 205
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2009(*) |  | PSICHIATRIA | 425
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2009(*) |  | UROLOGIA | 5
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2009(*)
n° prestaz amb tot 09 - az | 0
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2008(*)
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2008(*)
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2008(*)
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2008(*)
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2008(*)
n° prestaz amb tot 08 - az | 0
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2007(*)
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2007(*)
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2007(*)
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2007(*)
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2007(*)
n° prestaz amb tot 07 - az | 0
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2006(*)
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2006(*)
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2006(*)
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2006(*)
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2006(*)
n° prestaz amb tot 06 - az | 0
N° prestazioni ambulatoriali Diagnostica per immagini 2005(*)
N° prestazioni ambulatoriali Laboratorio analisi 2005(*)
N° prestazioni ambulatoriali Trasfusionale 2005(*)
N° prestazioni ambulatoriali Radioterapia 2005(*)
N° prestazioni ambulatoriali Anatomia Patologica 2005(*)
n° prestaz amb tot 05 - az | 0

## CHECK LIST RISK MANAGEMENT
Azienda Ospedaliera:
L'azienda deve compilare i campi a sfondo VERDE
Check List Valutazione Fattore Correttivo FC3 | Risposta | Note
E' disponibile una statistica relativa agli infortuni del personale
E' disponibile in particolare una statistica interna dei casi di infortuni a rischio biologico
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi
E' disponibile un sistema di rilevazione diretto o indiretto delle infezioni ospedaliere
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi
E' documentabile un processo di studio a partire dai sinistri degli eventi con la ricerca delle cause e l'attivazione di conseguenti azioni correttive e preventive.
E' documentato un processo organico periodico condotto da personale addestrato di valutazione della corretta conduzione del processo di raccolta del consenso informato
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi. correttivi e preventivi
E' documentabile un processo periodico, di revisione della qualità e completezza della documentazione clinica, condotto su un campione significativo da personale addestrato ed è disponibile l'evidenza di azioni correttive e preventive conseguenti ai risultati ottenuti.
E' documentata (risultati rispetto ai controlli) la partecipazione da parte dei laboratori a programmi esterni di controllo della qualità
E' disponibile un sistema organico diffuso ed attivo di segnalazione delle cadute ed una statistica periodica
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi
Sono disponibili dati relativi alla mortalità complessiva ospedaliera stratificati per disciplina (UO) e tipologia dei pazienti
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi
Sono disponibili dati di mortalità operatoria e perioperatoria
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi. correttivi e preventivi
Sono disponibili dati relativi al rientro dei pazienti dimessi
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi.
Sono disponibili dati relativi ai trasferimenti verso unità operative a più alta intensità di cura.
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi.
E' disponbile un'analisi dei consumi dei farmaci antibiotici stratificata per singola unità operativa
Tutte le raccomandazioni ministeriali applicabili sono state tradotte in comportamenti codificati da procedure interne
E' documentabile il controllo sulla corretta applicazione dei comportamenti e delle procedure relative all'applicazione delle raccomandazioni ministeriali
Indicare quali:
rac. N°1 audit
Rac. N°2 controllo check list e verbale operatorio
Rac N° 3 controllo check list e verbale operatorio
Rac N° 4 monitoraggio
rac n°5 valutazione indicatori specifici da parte del SIT
Rac n° 6 analisi trimestrale delle complicanze rilevate
Rac n°7 monitoraggio
Rac. N°8 monitoraggio
Rac. N°9 monitoraggio
Rac N° 10 follow up secondo protocolli U.O. Oncologia e Odontostomatologia
Rac n° 11 monitoraggio
Rac N.12 pianificazioni interveni per il 2012
E' disponibile un piano annuale di manutenzione preventiva delle apparecchiature | si
E' disponibile la documentazione relativa alla manutenzione condotta sulle apparecchiature | si
E' disponibile un piano annuale di manutenzione preventiva impianti | si
Esiste un registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti | si
Vengono effettuati interventi periodici documentati di sanificazione degli impianti idrici | si
Vengono effettuati interventi periodici documentati di sanificazione degli impianti di condizionamento | si
E' disponibile un piano annuale dei controlli di sicurezza elettrica | si
E' disponibile la documentazione relativa alle verifiche di sicurezza elettrica | si
E' disponibile un piano annuale di taratura delle apparecchiature di misura | si
E' disponibile la documentazione relativa alle tarature eseguite | si
E' documentato un sistema di monitoraggio ambientale continuo impianti gas medicali | si
Esistono registri delle manutenzioni strutturali/ elettriche/ idrauliche ecc…….. | si
E' stato adottato un sistema di identificazione univoca del paziente. Se sì, indicare: | si | 37525 pazienti
numero di ricoveri a cui è applicata la procedura
il numero di ricoveri complessivi aziendali
E' attivo un Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere e il suo lavoro è documentabile | si
E' attivo un Comitato Buon Uso del Sangue e il suo lavoro è documentabile | si
E' attivata una funzione di gestione del rischio dotata di personale ed autonomia di intervento | si
Sono documentabili almeno quattro progetti di miglioramento annuali nel campo della qualità e della gestione del rischio | si
Sono disponibili valutazioni aggiornate dei rischi in tutte le unità e servizi della struttura (D.lgs 81/08 - ex 626/494) | si
Sono disponibili piani aggiornati per l'evacuazione | si
Sono state condotte prove di evacuazione negli ultimi due anni | si
E' documentato un addestramento specifico del personale del DEA PS alla conduzione del triage | si
E' documentata la formazione del personale sanitario alla BLS (Basic Life Support) con periodicità biennale | si
E' documentata la formazione di tutto il personale sanitario impegnato nelle aree pediatriche alla PBLS (Pediatric Basic Life Support) con periodicità biennale. | si | in corso
Formazione degli anestesisti sul PALS (Pediadric Advanced Life Support) avanzato | si | in corso
E' documentata la formazione di tutto il personale impegnato nelle attività di DEA e PS alla alla ACLS (Advanced Cardiological Life Support) negli ultimi 2 anni. | si | in corso
E' implementata e documentabile l'effettuazione sistematica di training per l'addestramento specifico del personale utilizzatore delle apparecchiature di nuova acquisizione. | no | non in maniera sistematica per tutta l'A.O.
E' documentata una attività di formazione specifica finalizzata alla prevenzione delle infezioni ospedaliere Es. tecniche di lavaggio delle mani | si
Esiste un sistema documentato di verifica della corretta applicazione delle seguenti procedure:
gestione della terapia farmacologica | si
gestione dell'emergenza clinica | si
gestione del trasferimento del paziente critico | si
gestione della profilassi antibiotica perioperatoria | si
gestione del paziente traumatizzato | si
gestione del dolore toracico | si
informazione e raccolta del consenso informato | si
modalità di identificazione dei pazienti a rischio di caduta | si
modalità di identificazione pazienti a rischio di lesioni da compressione | si
modalità di identificazione del paziente a rischio di autolesionismo | no
E' monitorata in modo documentato la corretta applicazione delle seguenti buone pratiche:
Uso della profilassi per prevenire eventi tromboembolici in pazienti a rischio | no | applicata e non monitorata
Uso perioperatorio di beta bloccanti per prevenire morbidità e mortalità nei pazienti a rischio | no | applicata e non monitorata
Uso di barriere sterili mentre si innestano cateteri venosi centrali per prevenire le infezioni | no | applicata e non monitorata
Uso appropriato dell'antiobiotico profilassi nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico | si
Aspirazione continua delle secrezioni sottoglottidee per prevenire VAP | no | vap non in uso
Uso di materiali idonei e adozione di comportamenti corretti per prevenire le lesioni da compressione | si
Valutazione appropriata dei bisogni nutrizionali con particolare riguardo alla nutrizione enterale per pazienti critici o chirurgici | si
Uso controllato e proceduralizzato dei mezzi di contenzione | si
Corrette tecniche di lavaggio delle mani | si
Educazione del paziente all'autosomministrazione di terapia anticoagulante | no | applicata e non monitorata
Educazione del paziente all'autosomministrazione di insulina e alla misurazione della glicemia | no | applicata e non monitorata
Dichiaro che è stata verificata la rispondenza al vero delle informazioni riportate nel presente questionario
Data Firma del Rappresentante Legale
si
no