## Foglio1
Allegato 4 - Questionario Tecnico FORNITURA DI N. 1 COLPOSCOPIO CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI DIGITALIZZATO OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’ASST DI MONZA
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
Microscopio nuovo di fabbrica e di ultima generazione | A
Distanza di lavoro di almeno 300 mm | B.1
Variatore di ingrandimento zoom | B.2
Dispositivo per la messa a fuoco micrometrica | B.3
Oculari grandangolari 10X o in alternativa 12,5X, dotati di compensazione diottrica di almeno ± 5 | B.4
Oculari ergonomici e facilmente disinfettabili | B.5
Tubo binoculare dotato di dispositivo per la regolazione della distanza interpupillare | B.6
Sistema di illuminazione LED coassiale o alternativa tecnologica equivalente | B.7
Filtro verde rimovibile | B.8
Telecamera a colori ad elevata risoluzione, almeno 1280 x 1024 pixel, per l’acquisizione di immagini e video | B.9
Sistema video integrato nel colposcopio o in alternativa montato su carrello elettrificato dedicato | C
Monitor per la visualizzazione delle immagini di almeno 21” | C.1
Software medicale dedicato per acquisizione, elaborazione e memorizzazione di immagini e video | C.2
PC di nuova generazione con sistema operativo almeno Windows 10 | C.3
Capacità di salvataggio di immagini e video nei formati di compressione più diffusi | C.4
Dotato di almeno n.1 Porta USB per archiviazione | C.5
Capacità di archiviazione di almeno 500 Gb | C.6
Possibilità di visualizzare immagini anche da altre sorgenti video digitali | C.7
Strumento montato su stativo a pavimento di facile manovrabilità con ruote di ampio diametro piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno | D
Dotato di micromanipolatore laser specifico per la ginecologia e di tutti gli accessori e le predisposizioni necessarie al corretto funzionamento. Il micromanipolatore e gli accessori dovranno essere collegati al laser chirurgico mod. AcuPulse DUO, prod. Lumenis; | E.1
Dotato di pedale per il controllo dell’acquisizione di immagini e video | E.2
Dotato di tutti i DPI previsti dalla normativa sulla sicurezza laser (e.g. occhiali di sicurezza per almeno 5 operatori, …) | E.3
Conforme alla Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. | F.1
Garanzia full risk di almeno 24 mesi a partire dalla data di avvenuto collaudo ad esito positivo | F.2
Completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento | F.3
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Riferimento Art. CSA
Numero interventi previsti Manutenzione Preventiva all'anno | Art. 3.2.1
Numero interventi previsti Verifica Sicurezza Elettrica all'anno | Art. 3.2.1
Fornitura muletto dalle medesime caratteristiche tecniche o superiori in caso di guasto superiore ai 2 giorni lavorativi | Art.3.2.2
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art.3.2.2
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art.3.2.2