## Foglio1
Allegato 4 - Questionario Tecnico FORNITURA DI N. 1 VASCA ULTRASUONI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELLA ASST DI MONZA ATTI: 08 AD 2021 - C.I.G.: Z71328FC8E
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
Vasca ad ultrasuoni da pavimento per il trattamento di disinfezione dei cannulati | A.
Capacità della vasca almeno di 60 litri | B.
Trattamento di almeno n. 10 strumenti per ciclo | C.
Range temperatura variabile da 20 a 60° | D.
Frequenza di lavoro non minore di 35 kHz | E.
Completa di cestello estraibile in acciaio inox e di tubi di raccordo per strumenti cannulati | F.
Conforme alla Direttiva 93/42/CE e ss.mm.ii. | G.
Garanzia non inferiore a 24 mesi | H.
Completa di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento necessari al corretto funzionamento in Centrale di Sterilizzazione (e.g. cavi di collegamento, adattatori, …) | I.
ASSISTENZA TECNICA | Riferimento Art. CSA
Numero interventi previsti Manutenzione Preventiva all'anno | Art. 11.2
Numero interventi previsti Verifica Sicurezza Elettrica all'anno | Art. 11.2
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3
REQUISITI IMPIANTISTICI
Potenza elettrica assorbita (media e di spunto) [KW]
Tipologia presa corrente necessaria
Acqua calda (SI/NO),
Diametro attacco,
Range durezza acqua [°F]
Acqua fredda (SI/NO),
Diametro attacco,
Range durezza acqua [°F]
Scarico acqua, diametro attacco
Altri requisiti