## Foglio1
Allegato 4 - Questionario Tecnico FORNITURA DI N. 3 MONITOR DEFIBRILLATORI DI ALTA FASCIA E N. 3 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DAE OCCORRENTI A VARI REPARTI DELLA ASST DI MONZA ATTI: 1386_17/AD/2021 - C.I.G.: 9069443520
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
N. 3 MONITOR DEFIBRILLATORI DI ALTA FASCIA | A.
Apparecchiature di nuova fabbricazione; | A.1
Presente anche la modalità di funzionamento in manuale; | A.2
Forma d’onda esponenziale bifasica troncata; | A.3
Dotati di stimolatore esterno non invasivo (pacing); | A.4
Dotati di funzione e misurazione ECG a 12 derivazioni completi di cavi ECG a 10 canali; | A.5
Dotati di funzione e misura Pressione Arteriosa Invasiva (compresi cavi raccordo); | A.6
Dotati di funzione e misura Pressione Non Invasiva (compresi tubi e bracciali); | A.7
Dotati di funzione e misura etCO2; | A.8
Dotati di funzione e misura temperatura; | A.9
Dotati di misurazione della SpO2 (compreso sensore pluriuso); | A.10
Display a colori ad alta risoluzione non minore di 6 pollici; | A.11
Dotati di stampante termica; | A.12
Funzionamento sia a batteria che a rete elettrica fissa; | A.13
Ampia memoria interna (12 ore per curve ECG); | A.14
Leggeri (< di circa 8,5 kg comprese batterie e rotolo carta) e compatti; | A.15
Dotati di caricabatterie/alimentatori; | A.16
Dotati di funzione di trasmissione e download di dati/eventi; | A.17
Dotati di piastre rigide; | A.18
Dotati di connettore multifunzione per piastre monouso; | A.19
Dotati di piastre radiotrasparenti originali o la cui compatibilità e utilizzo in sicurezza sono certificati dal produttore; | A.20
N. 3 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI DAE | B
Apparecchiature di nuova fabbricazione; | B.1
Defibrillatori a onda bifasica; | B.2
Utilizzo su pazienti adulti e pediatrici; | B.3
Semplici da utilizzare con funzioni intuitive per l’operatore; | B.4
Dotati di istruzioni visuali e vocali in lingua italiana che guidino l’operatore; | B.5
Protocolli di scarica preimpostati per l’erogazione della scarica elettrica secondo le linee guida internazionali e aggiornabile alle ultime linee guida del settore; | B.6
Esecuzione di test funzionali automatici periodici; | B.7
Presenza di allarmi visivi e sonori per malfunzionamento, batteria scarica, shock ecc…; | B.8
Dotati di sistema di supporto alla RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare); | B.9
Dispositivi compatti, di piccole dimensioni e peso contenuto; | B.10
Dotati di batteria di lunga durata e di semplice sostituzione; | B.11
Dotati di custodia per il trasporto; | B.12
Dotati di funzione di esportazione dei dati memorizzati; | B.13
Tutti i dispositivi offerti devono avere le seguenti caratteristiche: | C.
Garanzia full risk di almeno 24 mesi; | C.1
Conformi alla Direttiva CE 93/42/CE o MDR 2017/745; | C.2
Dotati di ogni dispositivo e accessorio atto ad un completo e corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso (connettori piastre monouso, starter kit piastre monouso e rotoli carta termica, ganci per trasporto, …); | C.3
ASSISTENZA TECNICA | Riferimento Art. CSA
Numero interventi previsti Manutenzione Preventiva all'anno | Art. 11.2
Numero interventi previsti Verifica Sicurezza Elettrica all'anno | Art. 11.2
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3