## Foglio1
Allegato 4 - Questionario Tecnico FORNITURA DI N. 2 SET PER ISTEROSCOPIA PER LA S.C. DI GINECOLOGIA DELLA ASST MONZA ATTI: 01_AD_2022 - C.I.G.: ZC83551E6A
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
Apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione; | A.1
N. 4 ottiche rigide (cod. 27005FA o equivalente) dotate di protezione in plastica con le seguenti caratteristiche: | A.2
Angolo di visione 12° | A.2.1
Diametro di circa 4 mm | A.2.2
Lunghezza di circa 30 cm | A.2.3
Autoclavabile | A.2.4
N. 3 Resettori monopolari (cod. 27050 E o equivalente); | A.3
N. 3 cavi monopolari di lunghezza circa 3 m; | A.4
N. 2 Camice (cod. 27050 SL o equivalente) con punta forata da utilizzare in combinazione con il resettore in offerta dotate di: | A.5
Due raccordi per irrigazione | A.5.1
Tubo per afflusso e deflusso | A.5.2
Camicia interna girevole in ceramica (cod. 27050 XA o equivalente) | A.5.3
I set per isteroscopia devono essere compatibili ed essere utilizzati in combinazione con le seguenti apparecchiature in uso in reparto: Apparecchiatura Produttore Modello Isterosuttore Karl Storz HYSTEROMAT 2 Fonte luminosa Stryker L9000 Sistema televisivo per endoscopia Stryker 1488 HD Elettrobisturi Bowa Electronic ARC 350 LED SPA SURTRON 120 Martin Medizintechnik ME 102 Valleylab FORCE FX | A.6
Garanzia full risk di almeno 12 mesi; | B.1
Conformi alla Direttiva CE 93/42/CE o MDR 2017/745; | B.2
Dotati di ogni dispositivo e accessorio atto ad un completo e corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso (e.g. cavi, adattatori, connettori, …); | B.3
ASSISTENZA TECNICA | Riferimento Art. CSA
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3