## Foglio1
Allegato 4 - Questionario Tecnico PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA PER TRATTAMENTI DEL PAVIMENTO PELVICO OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO DELLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA – ATTI: 954_01_AD_2023 - C.I.G.: ZE039A62C7
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
Caratteristiche tecniche del sistema: | A.
Sistema di stimolazione magnetica impiegato per la riabilitazione del pavimento pelvico e il trattamento di disturbi quali incontinenza urinaria, disfunzioni sessuali o dolori pelvici; | A.1
Apparecchiatura nuova di fabbrica; | A.2
Dotato di Poltrona di trattamento; | A.3
Possibilità di impostazione dei parametri di trattamento (frequenza, durata, …); | A.4
Intensità di induzione magnetica modulabile fino ad almeno 2 Tesla; | A.5
Frequenza di ripetizione modulabile da 1 ad almeno 100 Hz; | A.6
Dotato di almeno un applicatore magnetico (integrato o non nella poltrona); | A.7
Dotato di sistemi di controllo per il surriscaldamento dell’applicatore; | A.8
Tutti i dispositivi offerti devono avere le seguenti caratteristiche: | B.
Garanzia full risk di almeno 24 mesi; | B.1
Conforme alla Direttiva CE 93/42/CE o MDR 2017/745; | B.2
Dotato di ogni dispositivo e accessorio atto ad un completo e corretto funzionamento secondo la destinazione d’uso (cavi, connettori, chiave, Kit riempimento con refrigerante, ..…); | B.3
ASSISTENZA TECNICA | Riferimento Art. CSA
Numero interventi previsti Manutenzione Preventiva all'anno | Art. 11.2
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art. 11.3